重庆庆铃塑料有限公司

重特大安全事故应急救援预案

为了防止突发性重特大安全事故发生，并能在事故发生后迅速进行有效应急和救援，以最大限度减少人员伤亡或财产损失。根据《安全生产法》的规定及集团公司相关预案，结合塑司的实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，特制订塑料公司“重特大安全事故应急救援预案”（以下简称“预案”）：

一、预案目标

通过运用安全评价方法，对塑料公司使用、贮存危险物品的品种、数量、危险特性及可能引起事故的后果进行评价后初步确定：公司易发生事故的重点危险部位有2个：

1、塑料公司物资临时存放点；

2、涂装线喷漆室、调漆间。

上述2个重点危险部位一旦发生异常，有可能会导致重大人员伤亡事故、火灾爆炸事故。

因此，我们将上述2个重点危险部位作为塑司的预案目标。

二、组织机构、职责及分工

（一）成立塑料公司应急救援指挥部

由塑料公司常务副总经理毛臣超同志任总指挥，塑料公司党支部负责人、总经理助理方宪文、分管安全工作的总经理助理罗光政任副总指挥，成员包括：安全员傅  川、分工会主席兰文英、团支部书记周新渝、设备组杨光素联合成立公司应急救援“指挥部”，负责塑料公司应急救援工作的组织和指挥。

指挥部”下设应急救援办公室（地点：生产制造部；电话：68625754），由生产制造部负责人任主任，成员包括：塑料公司安全员、分工会主席、团支部书记、设备组长。

（二）职责及分工

1、指挥部职责及分工：

当公司发生重特大安全事故时，指挥部接到报告后，负责发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；负责向集团公司汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查处理，总结应急救援经验教训。其主要分工如下：

■总指挥：负责组织指挥公司的应急救援工作。

■副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥不在时代行总指挥权。

■公司领导小组成员：

办公室负责人：负责事故的情况通报及人员接待，并做好通讯、联络器材的维护、保管，保证能有效使用。

安全员：协助总指挥做好事故应急救援，并做好救援队伍的安全培训、演练、个体防护及事故报告、调查处理、人员疏散工作；并在总指挥的领导下，直接负责指挥生产安全事故、中毒事故、环境污染事故的应急救援工作；组长、副组长均不在时，临时代行总指挥权。

■设备组：负责事故现场设备设施的抢险抢修、故障排除及现场指挥工作；负责事故现场水、电、气的切断，动能设施的检修、故障排除及现场水、电、气供应的恢复工作。

■工会负责人：协助总指挥做好事故应急救援，并做好伤亡人员及其家属的思想动员工作。

■团支部负责人：负责救援队伍的联络、指挥工作。

（三）组建应急救援队伍

应急救援队伍是事故应急救援的骨干力量，主要担负公司重特大安全事故的处置任务。具体人员及主要职责如下：

具体人员：

周新渝、谭培建、何光志、唐健、谢玲、程国刚、刘红、胡任祥、郭何富、唐维明、向小华

主要职责：

1、负责事故现场治安、设立警戒保护现场，指导人员疏散。

2、及时向上级报告、联络，必要时向兄弟单位进行求援联络，以保证应急救援信息通畅；负责事故的宣传报道。

3、负责事故的抢险、排险，以减少工厂财产损失。

4、抢救人员，救护伤员，以最大限度减少人员伤亡。

5、负责事故现场的灭火扑救。

三、预防措施

由于重点危险部位潜在较大的危险，易发生重特大安全事故，所以，必需认真做好事故预防工作。针对公司确定的2个重点危险部位，所在小组和公司职能部门必需齐抓共管，严格监控，并采取针对性的措施，避免事故的发生。为此，公司将进一步采取以下措施，保证安全生产：

1、重点危险部位的责任班组，必需指定专人负责管理，每天必需对重点危险部位进行检查、监控；一旦发现隐患或异常必需立即报告，并采取措施排除，保证安全生产。

2、重点危险部位的责任班组，必需建立健全责任制，制定完善相应的安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及日常检查表格，并督促本部门人员认真执行。

3、重点危险部位的责任部门和班组，必需定期（每月1次）对其操作者、库管员、管理人员进行安全教育、培训，保证其了解岗位的危险性、应急自救方法，使其具备相应的知识、技能，并作好学习培训记录。

4、安全员必需对重点危险部位的操作者、库管员、管理人员，定期进行安全技术知识培训教育，并为操作者、库管员发放符合规定的劳动防护用品，并督促正确使用；每周必需对重点危险部位进行一次巡查。

5、安全员应积极联系相关部门，对重点危险部位的操作者、库管员、管理人员，定期进行消防逃生知识及灭火方法的培训教育，并为重点危险岗位配备符合要求的灭火器材；每周必需对重点危险部位进行一次巡查。

6、应急救援小组必需每月对各重点危险部位进行一次全面抽查，重点是查：有无隐患，措施是否到位，是否进行了培训教育，检查记录是否齐全，设备设施是否可靠等。对检查情况每月由塑司制造部严格进行考核。

四、事故处置方案

制定事故处置方案的目的是：重点危险部位一旦发生事故，能及时有效地得到控制，最大限度地减少人员伤亡，降低财产损失，避免事故发生后相关人员惊慌失措，束手无策。为了保证重点危险部位发生事故时，能有条不紊地处理，特制定工厂预案目标的处置方案：

1、油漆、油脂临时存放点火灾（爆炸）事故处置方案

- 发现火情时，库管员应立即通知设备人员关闭电源，并用灭火器材进行灭火。

- 发现火灾后，库管员必需立即停止所有油料的发放，并立即向应急救援小组成员报告。

- 应急救援小组成员接到库管员报告后，应立即报告集团公司指挥部（或办公室），应急救援小组成员必需立即赶赴现场组织救援。

- 指挥部接到报告后，立即向总指挥报告，并迅速通知指挥部成员、救援队伍赶赴事故现场。

- 应急救援队接到通知后，10分钟之内必需赶赴事故现场；同时，领导小组到场后迅即发布救援命令，交待安全注意事项，救援队伍在总指挥的统一指挥下，穿戴好防护用品后，按照职责迅速组织事故救援。

⑿、当公司抢救力量不足或有可能危及社会安全时，必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。社会援助队伍进入厂区时，应急救援小组应责成专人联络、引导并告之安全注意事项。

2、涂装线喷漆室、调漆间火灾（爆炸）事故处置方案

- 发现火情时，操作人员应立即用灭火器材进行灭火。

- 若不能及时扑灭，操作人员必须立即向报告。

- 接到操作人员报告后，应立即报告应急救援小组，必须立即赶赴现场组织救援。

- 应急救援队接到通知后，10分钟之内必需赶赴事故现场；同时，到场后应迅即发布救援命令，交待安全注意事项，救援队伍在总指挥的统一指挥下，穿戴好防护用品后，按照职责迅速组织事故救援。

⑾、当灾情不能得到有效控制或有可能发生爆炸事故时，应急救援小组应立即组织周围群众紧急疏散至安全区域。

⑿、当工厂抢救力量不足或有可能危及社会安全时，应急救援小组必需立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。社会援助队伍进入厂区时，应急救援小组应责成专人联络、引导并告之安全注意事项。

五、事故处置

重特大安全事故发生时，公司应立即处于紧急状态，在应急救援小组的统一指挥下，按照制定的事故发处置方案，有条不紊地处理和控制事故，要做到临危不乱，既不要惊慌失措，也不能麻痹大意，尽量把事故控制在最小范围内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

六、训练和演习

为了把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍，应急救援小组应按照集司统一要求：每年将至少参加一次事故模拟演习，每年将至少参加一次安全业务知识培训，以提高其整体战斗力和水平一旦发生事故，应急救援小组能正确指挥，救援队伍能根据任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故，做好应急救援工作。

七、有关规定

为了保证工厂应急救援预案的顺利实施，特规定如下：

1、实行24小时值班制度：

2、联系方式：塑料公司制造部办公室68625754。

八、本预案从下发之日起施行，解释权归塑料公司制造部。

重庆庆铃塑料有限公司

二00四年一月三十日